Comparație prețuri – 29 fișe tehnice (deviz)

Beneficiar: U.A.T. Comuna Alexandru cel Bun  •  Prețuri orientative RON (cu TVA), iulie 2026

Coloanele reprezintă magazinele; în fiecare celulă este prețul produsului care corespunde specificațiilor din fișa tehnică. Unde magazinul nu comercializează produsul, s-a căutat cel mai apropiat echivalent (menționat în paranteză / la „Observații").

Fiecare preț (text albastru subliniat) este un link – click pe el deschide pagina-sursă a produsului. Coloana verde „Preț orientativ (estimare multi-sursă)" oferă un interval de piață bazat pe mai multe surse online – reper de ultimă instanță, mai ales pentru echipamentele industriale / „la cerere" care nu au preț de raft. Legendă:  „nu comerc." = magazinul nu are produsul și nici echivalent relevant;  „la cerere" = produs de catalog fără preț public (se ofertează);  „echiv." = produs echivalent ca specificații, nu identic;  „EXACT" = potrivire directă cu fișa.

Notă tehnică: prețurile provin din rezultate de căutare (paginile magazinelor .ro au blocat accesul automat), deci trebuie confirmate pe pagina-produs înainte de ofertare fermă. Pozițiile 28 și 29 au titlu „ventilator baie 145 mc/h", dar conținutul fișei descrie alt echipament (servoscară, respectiv sursă UPS) – vezi „Observații".

| Nr. | Denumire produs (fișa tehnică) | Dedeman | Leroy Merlin | Romstal | eMAG | Bricodepot | Preț orientativ (estimare multi-sursă) | Observații / potrivire & echivalent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompă de căldură reversibilă aer-apă, inverter R32, ~110 kW (monobloc trifazat, COP 4.15, A+++) | — nu comerc. | — nu comerc. | la cerere (Midea MH-SU110- RN8L, 81PC0099) | — (doar rezid.) | — nu comerc. | ~60.000–90.000 lei (echiv. Midea/Hyundai 110 kW, ofertă) | Echipament industrial – doar prin ofertă. Echiv.: Hyundai HYH-SU110M-RN8L / Midea MH-SU110-RN8L (climasoft.ro, independentenergetic.eu). Preț public indisponibil. |
| 2 | Acumulator (puffer) încălzire 500 L, vertical (izolație 100 mm, 3 bar, cls. C) | 3.599–4.656 lei (Ferroli FB500 / FB-1 serpentină) | la cerere (Ferroli 500L izolat, cod 37163) | 3.550 lei (Vision 500 – POTRIVIRE EXACTĂ) | ≈3.650–3.909 lei (Cordivari Fit 500 echiv.) | — nu comerc. | 3.550–3.900 lei (Vision 500 confirmat) | Potrivire exactă = Romstal Vision 500 @ 3.550 lei cu TVA (timbru verde inclus). Echiv. Cordivari Fit 500 fără serpentină. |
| 3 | Vas expansiune încălzire, vertical, 60 L, 10 bar (preîncărc. 2 bar, racord 1") | la cerere (VRV060 – echiv., 8 bar) | neconfirmat | la cerere (Varem vert. 60L 10 bar – bun) | ≈869 lei (Reflex DE 60 echiv. ACM) | — nu comerc. | ~600–900 lei (Varem / Reflex / Sontec) | Referință preț ~869 lei (Reflex DE 60, quickshop.ro). Pt. încălzire echiv. Sontec HGVL 60 (cu picior + manometru). |
| 4 | Vas expansiune încălzire, vertical, 100 L, 6 bar (preîncărc. 1.5 bar, racord 1") | 599 lei (VRV100 Aquasystem – echiv.) | neconfirmat | la cerere (Varem 6 bar 100L – EXACT) | ≈1.019 lei (Reflex N100 echiv.) | — nu comerc. | 599–1.019 lei (VRV100 / Reflex N100) | Cel mai ieftin: Dedeman VRV100 @ 599 lei. Potrivire exactă spec: Romstal Varem 100L/6 bar. |
| 5 | Schimbător de căldură cu plăci (inox 316 brazat) PdC – Acumulator (~110 kW, 360 plăci) | — nu comerc. | — nu comerc. | la cerere (gama SWEP; ref. B10T 70 pl. ~3.300 lei) | — nu comerc. | — nu comerc. | ~4.500–9.000 lei (brazat 110 kW, ofertă) | Model 110 kW / 360 plăci doar la ofertă. Echiv.: SWEP B-series (Romstal), Zilmet ZB-350 (calor.ro), Danfoss XB. |
| 6 | Stație dedurizare apă, Q=0,8 mc/h, cu bypass (rășină 10 L, rezervor sare 28) | — (min. Aquaphor 1000 ~2.846 lei echiv.) | 2.135–2.499 lei (AquaPUR Soft 10 Simplex – EXACT) | la cerere (Vision Aquaone 10 Cab – EXACT) | 2.135–2.499 lei (AquaPUR Soft 10) | — (doar sare) | 2.135–2.499 lei (AquaPUR Soft 10) | Același OEM AquaPUR/Valrom "Soft 10" la Leroy/Romstal/eMAG. Preț real ~2.135–2.499 lei cu TVA. |
| 7 | Pompă de circulație 2,0 mc/h, 1 mCA (recirculare ACM, fontă, 0,055 kW) | ≈964 lei (Wilo Yonos Pico 25/1-8 echiv.) | 551 lei (Ferro 25-80 echiv.) | la cerere (pompe ACM IBO/Wilo) | 179–499 lei (IBO OHI / Grundfos UPS 25-60 echiv.) | 239–399 lei (Everline / Bautech echiv.) | ~200–550 lei (circulator mic echiv.) | Spec de proiect neuzual (55 W la racord 2"). Toate sunt echivalente aproximative pe curba H-Q. |
| 8 | Pompă de circulație 3,0 mc/h, 2 mCA (circuit ACM, corp BRONZ, 0,1 kW) | 755 lei (Wilo Yonos Pico 25/1-6 – fontă, echiv.) | ≈551 lei (Ferro echiv. – fontă) | la cerere (pompe ACM bronz DAB/Wilo) | ≈899 lei (Wilo PICO-Z 25/1-6 bronz – bun) | 749 lei (Bautech SP32.10EA – fontă) | ~750–1.760 lei (bronz ACM ~899 lei) | Necesită corp BRONZ (apă potabilă). Potrivire: Wilo Yonos PICO-Z ~899 lei. Pompele fontă nu sunt conforme pt. ACM. |
| 9 | Pompă de circulație 20,0 mc/h, 6 mCA DAB EVOPLUS B 150/280.50 M (circ. schimb. PdC) | — nu comerc. | — nu comerc. | 9.800–10.000 lei (model exact) | ≈9.900 lei (serie EVOPLUS B) | — nu comerc. | 9.800–10.000 lei (model exact DAB) | Preț ferm model exact: Prodimar 9.805 lei cu TVA. Retailerii DIY nu au echiv. flanșat DN50 / 20 mc/h. |
| 10 | Pompă de circulație 20,0 mc/h, 6 mCA DAB EVOPLUS B 150/280.50 M (circ. schimb. Puffer) | — nu comerc. | — nu comerc. | 9.800–10.000 lei (model exact) | ≈9.900 lei (serie EVOPLUS B) | — nu comerc. | 9.800–10.000 lei (idem poz. 9) | IDENTIC cu poz. 9 – același model, același preț (Prodimar 9.805 lei cu TVA). |
| 11 | Pompă de circulație 6,0 mc/h, 9 mCA DAB EVOPLUS 110/180 XM (circ. încălzire pardoseală) | — (echiv. Blautechnik 25-80-180 ~500-600 lei) | — nu comerc. | ≈3.000 lei (model exact – de confirmat) | ≈4.199 lei (60150945 model exact) | — (echiv. Bautech 749 lei) | 3.750–4.200 lei (model exact DAB) | Preț ferm model exact ~3.750–4.200 lei cu TVA (Brico-Instal 3.750 / Einstal 3.850 / Prodimar 4.109). |
| 12 | Pompă de circulație 3,0 mc/h, 3 mCA DAB EVOPLUS 110/180 XM (circuit baterie CTA) | — (echiv. Blautechnik 25-60/80-180) | — nu comerc. | ≈3.000 lei (model exact) | ≈4.199 lei (60150945) | — (echiv. Bautech 749 lei) | 3.750–4.200 lei (idem poz. 11) | ACELAȘI model ca poz. 11 (turație variabilă acoperă ambele puncte). Preț ~3.750–4.200 lei cu TVA. |
| 13 | Vană rotativă cu 3 căi, DN65, Kvs 40 Danfoss HFE 3 (oferit Kvs 90, PN6, flanșă) | — nu comerc. | — nu comerc. | ≈2.050 lei (Danfoss HFE 3 DN65 – EXACT) | — nu comerc. | — nu comerc. | ~2.050 lei (Danfoss HFE 3 DN65) | ~2.050 lei Romstal (cod 065Z0433). Echiv.: ESBE 3F DN65 (arenainstalatiilor.ro). |
| 14 | Servomotor 230V / 60 s Danfoss AMB 162 (5 Nm, 3 puncte) | — nu comerc. | — nu comerc. | ≈870 lei (AMB 162 – EXACT) | ≈1.057 lei (via compari) | — nu comerc. | 800–1.057 lei (Danfoss AMB 162) | ~800–1.057 lei cu TVA (Euro-Instal ~800, Romstal ~870). Cod 082H0222 (nu confundați cu 082H0220 = 15 s). |
| 15 | Sistem ultrafiltrare apă, în 3 trepte (sub chiuvetă, membrană UF) | 419 lei (PUR 3 UF AquaPur – EXACT) | 331 lei (Aquaphor Crystal A echiv.) | 403–455 lei (Valrom PUR 3UF) | ≈419 lei (PUR 3 UF AquaPur) | 279 lei (Aquaphor Crystal echiv.) | 279–455 lei (PUR 3 UF / echiv.) | Potrivire exactă = PUR 3 UF (AquaPur/Valrom) ~385–455 lei. Leroy/Brico au doar Aquaphor Crystal (microfiltrare, nu UF). |
| 16 | Recuperator de căldură 620 m³/h (ventil. EC 0/10V, plăci PP, ePM1 70) | — nu comerc. | — nu comerc. | la cerere (Innova HRC+ 60HV – parțial) | — nu comerc. | — nu comerc. | ~4.000–8.000 lei (recuperator 600, ofertă) | Unitate centralizată (Aerauliqa QR, Vortice, Reventon Inspiro 600). Preț la ofertă, orientativ ~4.000–8.000 lei. |
| 17 | Baterie de încălzire cu apă caldă, 38 kW (regim 50/40°C, pt. CTA/ventilație) | — nu comerc. | — nu comerc. | la cerere (baterii tubulatură) | — nu comerc. | — nu comerc. | ~1.500–4.000 lei (baterie 38 kW, ofertă) | Produs de nișă, doar la cerere. Echiv.: baterii Vents NKV rectangulare, dimensionate 38 kW (ofertă). |
| 18 | Panou de comandă smart touch, pe perete (alb, pt. recuperator de căldură) | — nu comerc. | — nu comerc. | — nu comerc. | — nu comerc. | — nu comerc. | ~100–900 lei (CTRL-S ~100 / touch Atrea ofertă) | Panou touch dedicat, la cerere (Atrea CP Touch – climasoft.ro). Alt. non-touch: Aerauliqa CTRL-S ~97–101 lei. |
| 19 | Ascensor 630 kg, 2 stații (8 pers., MRL gearless, model MP GO) | — nu comerc. | — nu comerc. | — nu comerc. | — (doar platforme) | — nu comerc. | ~90.000–150.000 lei (fără TVA, la cheie, ofertă + ISCIR) | Sistem specializat – furnizori MP Lifts, KONE, Kronlift, Liftech. Ofertă. Reper la cheie ~24.000 EUR (~120.000 lei) fără TVA + ISCIR. |
| 20 | Sistem panouri solare 2×30 tuburi vidate, complet + țeavă dublă flexibilă (KIT) | componente (Sontec 30 tub., antigel, Ferroli FB500 3.716 lei) | componente (Puffer Ferroli 500L) | KIT complet ~18.000–24.000 lei cu TVA | componente (marketplace) | panou parțial | 18.000–24.000 lei (kit materiale; +2.000–4.000 manoperă) | Furnizor complet = Romstal (toate componentele din gamă). Total materiale ~18.000–24.000 lei + manoperă 2.000–4.000 lei. |
| 21 | Sistem fotovoltaic ON GRID trifazat, ~20 kW (46× Trina 450W + Huawei SUN2000-20KTL-M5) | componente (cablu solar 6mmp) | — (cofret Schneider parțial) | componente (invertor Huawei, meter, cofret, kit fixare) | ≈50.949 lei (kit la cheie Huawei+Jinko 20kW cu montaj) | — nu comerc. | 33.000–60.000 lei (materiale → la cheie) | Materiale ~33.000–40.000 lei; la cheie 44.000–60.000 lei. Invertor Huawei ~8.755, 46× Trina 450W ~21.160, meter 771, dongle 352. |
| 22 | Grup pompare hidranți 15,12 mc/h, 57 mCA (1A+1R+1P) 2K 70/300 KVCX 65/50 (2×5,5 kW + pilot) – grup principal | — nu comerc. | — nu comerc. | la cerere (DAB 2K 70/300 + KVCX 65/50) | — (nelistat exact) | — nu comerc. | ~20.000–26.000 lei (grup P118, ofertă) | Grup P118 echiv. (shop-einstal.ro) ~18.500–22.000 lei. Realist pt. 2×5,5 kW + pilot / 57 mCA: ~20.000–26.000 lei cu TVA (ofertă). |
| 23 | Grup pompare hidranți – pompă submersibilă S4 1/13 (0,37 kW, inox, IP68, H=81,5 m) | — (doar drenaj) | — (Rotakt echiv. 915 lei, spec diferit) | ≈3.400 lei (DAB S4 1/13 0.5HP KIT) | DA (DAB S4 1/13 marketplace) | — nu comerc. | ~3.400–3.500 lei (DAB S4 1/13 kit) | Preț ferm: Prodimar 3.434 lei cu TVA (kit complet cu tablou + cablu 15 m). |
| 24 | Rezervor incendiu cilindric orizontal subteran, 3 mc (PAFS/GRP, L 2,79 m, Ø 1,20 m) | — nu comerc. | — nu comerc. | — nu comerc. | — (doar rezerv. mici plastic) | — nu comerc. | ~4.500–7.000 lei (P118; pluvial de la 3.000 lei) | La comandă (Fibromar, Roinstal, Politan). Fibromar 3000L GRP = 3.000 lei (pluvial); variantă incendiu P118 ~4.500–7.000 lei. |
| 25 | Grup electrogen 55 kVA / 44 kW ESE 55 TBI (motor Baudouin, insonorizat, AAR) | — nu comerc. | — nu comerc. | — nu comerc. | 35.820 lei (NPR-50 50kVA echiv.); DW 55 TA 55kVA n/a | — nu comerc. | ~48.000–62.000 lei (ESE 55 TBI, ofertă) | ESE 55 TBI Baudouin la Zenessis/UtilajePro (ofertă). Realist ~48.000–62.000 lei cu TVA. Echiv. Genereko Baudouin 50kVA = 58.100 lei. |
| 26 | Centrală tratare aer (CTA) dublu flux, Q=min 7385 mc/h (baterie încălzire + răcire, recuperator plăci) | — nu comerc. | — nu comerc. | la cerere (gama recuperatoare) | — nu comerc. | — nu comerc. | ~131.000–178.500 lei (cu TVA; ~110–150 mii fără TVA, ofertă) | Echipament configurat pe proiect, doar ofertă (VTS, Systemair, Clivet, Wolf, Atrea). Reper ~110.000–150.000 lei fără TVA (~131.000–178.500 cu TVA). |
| 27 | Ventilator baie, debit 335 mc/h (montaj pe tubulatură, clapet antiretur, 0,25 kW) | 769 lei (Vortice Lineo 125, 365 mc/h) | ≈200–350 lei (Vents In-Line 125, 280 mc/h) | ≈350–600 lei (gama in-line) | 609,90 lei (S&P TD-350/125 Silent – bun) | 209 lei (Vents 125 axial – debit sub) | 200–770 lei (S&P/Vortice + clapet) | Potrivire fidelă 335 mc/h: S&P TD-350/125 Silent sau Vortice Lineo 125. Clapet CAR 125 + programator: +40–120 lei. |
| 28 | Ventilator baie, debit 145 mc/h ⚠ fișa descrie o PLATFORMĂ / servoscară de scară 300 kg | ≈60–90 lei (Vents D 120, 174 mc/h) | Vents D125 185 m³/h (neconfirmat) | ≈60–150 lei (gama D125) | ≈90–130 lei (Dospel Polo 5, 150 mc/h) | 206,90 lei (Vents 125 + tubulatură) | 60–210 lei (ventilator) servoscară reală: ~45.000–80.000 lei fără TVA | ⚠ Discrepanță: titlul spune "ventilator baie 145", dar specificațiile din fișă descriu o servoscară / platformă înclinată 300 kg (specialist: TecnoLift/Vimec, ELMAS – ofertă, ~45.000–80.000 lei fără TVA). Celulele = ventilator baie 145 mc/h (conform titlului). |
| 29 | Ventilator baie, debit 145 mc/h ⚠ fișa descrie o SURSĂ de alimentare / UPS 24V | ≈60–90 lei (Vents D 120, 174 mc/h) | Vents D125 185 m³/h (neconfirmat) | ≈60–150 lei (gama D125) | ≈90–130 lei (Dospel Polo 5, 150 mc/h) | 206,90 lei (Vents 125 timer) | 60–210 lei (ventilator) sursă UPS reală: ~340–1.000 lei | ⚠ Discrepanță: titlul spune "ventilator baie 145", dar specificațiile descriu o sursă backup 24V EN54 (A2t ZTP2405B 339 lei / Teknim TPU-8245 500 lei; set cu acumulatori ~700–1.000 lei). Celulele = ventilator baie 145 mc/h (conform titlului). |